广东省职业技能等级认定试卷

化妆品配方师技能等级认定三级技能考核试卷 05

备料单

一、

（一）说明

1.本题配制的产品为氨基酸透明皂；

2. 2.除非另有说明，所用原料均为化妆品级或以上规格，水质为去离子水，所用仪器需矫正。

（二）仪器、试剂准备

1.电动搅拌 1台

2.恒温水浴锅 1台

3.电子天平：感量为0.01g

4.不锈钢药匙2支

5.玻璃棒2支

6.300mL烧杯2个，,100mL烧杯1个

7.AES

8.十二酸

9.十四酸

10.TEA

11.椰油酰谷氨酸

12.甘油

13.丙二醇

14.1,3-丁二醇

15.酒精 （95%）

16.去离子水

17.K220

18.Span-80

19.角鲨烷

20.钛白粉

21.废液杯、废物杯

22.氨基酸透明皂样品（自配）

（三）考场准备

1.考场整洁、卫生、明亮、符合考核要求；

2.考位安排合理，考核方便；

3.仪器、试剂存放合理并能满足考核用量；

4.有符合安全要求的电源插座；

5.上下水畅通。

二、

（一）说明

本试题参考化妆品通用检测方法。

（二）仪器、试剂准备

1.待评价样品：考生制备的氨基酸透明皂

2.邻苯二甲酸氢钾标准缓冲溶液：称取在 105℃烘干 2h 的苯二甲酸氢钾（KHC8H4O4）10.12g 溶于水中，并稀释至 1L，储存于塑料瓶中。此溶液 20℃时，pH 为 4.00。

3.磷酸盐标准缓冲溶液：称取在 105℃烘干 2h 的磷酸二氢钾（KH2PO4）3.40g 和磷酸氢二钠（Na2HPO4）3.55g，溶于水中，并稀释至 1L，储存于塑料瓶中。此溶液 20℃时，pH 为 6.88。

4.硼酸钠标准缓冲溶液：称取四硼酸钠（NaB4O7·10H2O）3.81g，溶于水中，稀释至 1L，储存于塑料瓶中。此溶液 20℃时，pH 为 9.23。

5.蒸馏水

6.电子天平：感量为0.01g

7.可调温电炉1台

8.酸度计1台：精度0.01

9.电极：复合电极或玻璃电极和甘汞电极

10.电动搅拌 1台

11.温度计1支：0～100℃

12.250mL烧杯1个，100mL烧杯4个

13.洗瓶

14.滤纸

15.不锈钢药匙2支

16.玻璃棒1支

17.废液杯、废物杯

18.白度计 1台

（三）考场准备

1.考场整洁、卫生、明亮、符合考核要求；

2.考位安排合理，考核方便；

3.仪器、试剂存放合理并能满足考核用量；

4.有符合安全要求的电源插座；

5.上下水畅通。