广东省职业技能等级认定试卷

化学检验员技能等级认定四级技能考核试卷 01

备料单

一、（一）说明

1.参照《GB GB/T 639-2008 化学试剂 无水碳酸钠》、《HG/T 3921-2006 化学试剂 采样及验收规则》；

2.所用试剂的纯度应在分析纯以上；所用水应为蒸馏水或同等纯度的水；所用分析天平需校正。

（二）仪器、试剂准备

1.锥形瓶：250mL

2.天平：感量为0.0001g

3.滴定管：25mL或50mL，最小刻度为0.1mL

4.量筒：50mL

5.胶头滴管

6.洗耳球

7.洗瓶：500mL

8.可控温电炉

9.盐酸标准滴定溶液[c（HCl）=1mo1/L]

10.溴甲酚绿-甲基红混合指示液

11.样品（市售）：无水碳酸钠

（三）考场准备

1.考场整洁、卫生、明亮、符合考核要求；

2.考位安排合理，考核方便；

3.仪器、试剂存放合理并能满足考核用量；

4.有符合安全要求的电源插座；

5.每个考位不少于0.70m2；

6.实验室内有洗涤池；

7.备休息室一间，供待考人员用；

8.笔、计算器和有关操作标准考生自备。

（四）评分方法

1.一名考评员可以同时考评2～3名考生；

2.考评员按评分记录表上的评分标准评分；

3.本考卷总分为50分，得分30分及以上为合格。

（五）考核程序

1.发卷，考生从考务工作人员处抽得考核工号并与准考证号、姓名、单位一起填在试卷和评分记录表上指定之处；

2.考务工作人员开考前应校验考生证件，考核开始后，考评员及时记录考核开始时间；

3.考核结束，考生交卷，考评员记录考核结束时间；

4.统分、登分。

（一）说明

参照《化妆品安全技术规范》（2015年版）。

（二）材料准备（考位数量视考生批量而设）

1.待检样品：润肤乳液（须有标签信息）；

2.已灭菌的平板计数琼脂培养基；

3.已培养好的平皿或图片。

（三）设备器具准备

1.超净工作台、培养箱、恒温水浴锅、干热灭菌箱、湿热灭菌锅等；

2.酒精灯、打火机、镊子、酒精棉球、试管架、洗耳球、标签纸、放大镜、计数器等；

3.已灭菌的空试管、吸管、培养皿、锥形瓶等；

4.洗瓶、吸水纸、废物筐、废液缸等。

（四）考场准备

1.考场整洁、卫生、明亮、符合考核要求；

2.考位安排合理，考核方便；

3.仪器、试剂存放合理并能满足考核用量；

4.有符合安全要求的电源插座；

5.每个考位不少于0.70m2；

6.实验室内有洗涤池；

7.备休息室一间，供待考人员用；

8.笔、计算器和有关操作标准考生自备。

（五）评分方法

1.一名考评员可以同时考评2～3名考生；

2.考评员按评分记录表上的评分标准评分；

3.本考卷总分为50分，得分30分及以上为合格。

（六）考核程序

1.发卷，考生从考务工作人员处抽得考核工号并与准考证号、姓名、单位一起填在试卷和评分记录表上指定之处；

2.考务工作人员开考前应校验考生证件，考核开始后，考评员及时记录考核开始时间；

3.考核结束，考生交卷，考评员记录考核结束时间；

4.统分、登分。