工业废水处理工高级工（三级）操作技能考核试卷03

考 场 准 备 单

一、每个工位准备

1.设备准备

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 框式污泥脱水系统泵设备 |  | 台 | 1 |  |

说明：可根据实际情况选择设备设施的型号、规格及数量。

2.工、量具准备

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 十字螺丝刀 | φ2、φ3、φ6 | 套 | 1 |  |
| 2 | 一字螺丝刀 | φ2、φ3、φ6 | 套 | 1 |  |
| 3 | 活动扳手 | 10"、12"、18" | 套 | 1 |  |
| 4 | 呆扳手 | 10、14、17、19 | 套 | 1 |  |
| 5 | 内六角扳手 | 2、2.5、3、4、5、6、8、10mm | 套 | 1 |  |
| 6 | 尖嘴钳 |  | 把 | 1 |  |
| 7 | 剪线钳 |  | 把 | 1 |  |
| 8 | 管子钳 | 10// | 把 | 1 |  |
| 9 | 剥线钳 |  | 把 | 1 |  |
| 10 | 压线钳 |  | 把 | 1 |  |
| 11 | 万用表 |  | 个 | 1 |  |
| 12 | 橡胶锤 | 300g | 把 | 1 |  |
| 13 | 手持式测温仪 | 0-400℃ | 把 | 1 |  |
| 14 | 润滑油三级过滤器 |  | 个 | 1 |  |

3.耗材准备

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电线 | 0.5mm2 | 捆 | 1 |  |
| 2 | 密封带 |  | 卷 | 2 |  |
| 3 | 润滑油 |  | 瓶 | 1 |  |
| 4 | 接线端子 | 0.5mm2 | 个 | 10 |  |