广东省职业技能等级认定试卷

物联网安装调试员技能等级认定中级技能考核试卷

准备通知单（考场）XX（一）

①本题分值：100分

②考核时间：180 min

③考核形式：实操

④设备设施准备：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能面板（接2个LED灯作为负载） | 带继电器的智能面板 | 个 | 1 |  |
| 2 | 物联网设备控制器 | 含第三方系统对接端口，支持APP控制功能 | 个 | 1 |  |
| 3 | 电源 | 交流转直流电源 | 个 | 1 |  |
| 4 | 空气开关 | 220V 16A 1P | 个 | 1 |  |
| 5 | 传感器 | 支持阈值设置 | 个 | 1 |  |
| 6 | 控制设备 | 支持场景控制，可完成多状态切换 | 个 | 1 |  |
| 7 | 物联网控制配置软件 | 配置物联网设备控制器和智能面板 | 套 | 1 |  |
| 8 | 手机APP | 可安装在IOS或者Android | 套 | 1 |  |
| 9 | LED灯 | LED指示灯 | 个 | 2 |  |

说明：考生在考场实施考核时，应首先确认工具的完整性，如有缺漏向考官报备。确认工具完整后方可开始考核。