广东省职业技能等级认定试卷

装配式建筑施工员（混凝土建筑）技能等级认定三级（高级）技能考核试卷

准备通知单（考场）003

试题1：

①本题分值：80 分

②考核时间：150 min

③考核形式：实操

④实操工具及设备设施准备：

| 序号 | 类别 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人防护用品 | 安全帽 |  | 顶 | 4 |  |
| 2 |  | 反光衣 |  | 件 | 4 |  |
| 3 |  | 手套 |  | 对 | 4 |  |
| 4 | 考场建设 | 龙门吊车 | 高度约6米，起重能力约5吨 | 台 | 1 | 需配备持有起重设备上岗证的司机 |
| 5 |  | 钢丝绳及吊具 |  | 副 | 2 | 每次考试使用前需对钢丝绳及挂钩进行质量检验 |
| 6 |  | 预制楼梯 | 根据图纸进行订做 | 面 | 1 |  |
| 7 |  | 预制剪力墙（提前安装好） | 根据图纸进行订做 | 面 | 2 |  |
| 8 |  | 预制铝模及配件 | 根据图纸进行订做 | 套 | 1 |  |
| 9 |  | 高低斜支撑及配件 | 根据图纸进行订做 | 副 | 4 |  |
| 10 | 通讯指挥工具 | 对讲机 |  | 台 | 3 |  |
| 11 |  | 哨子 |  | 个 | 2 |  |
| 12 | 测量相关工具 | 卷尺 |  | 把 | 4 |  |
| 13 |  | 激光水平仪 |  | 台 | 2 |  |
| 14 |  | 粉笔 |  | 盒 | 1 |  |
| 15 |  | 钢管 |  | 根 | 2 |  |
| 16 |  | 不同厚度垫片若干 |  | 套 | 1 |  |
| 17 | 安装相关工具 | 牵引绳 |  | 根 | 1 |  |
| 18 |  | 镜子 |  | 面 | 2 |  |
| 19 |  | 撬棍 |  | 根 | 2 |  |
| 20 |  | 人字梯 |  | 把 | 2 |  |
| 21 |  | 扳手 |  | 把 | 3 |  |
| 22 |  | 铝模安装锤 |  | 把 | 2 |  |
| 23 |  | 钳子 |  | 把 | 2 |  |
| 24 |  | 剪管刀 |  | 把 | 2 |  |
| 25 |  | 弯管器 |  | 把 | 2 |  |
| 26 |  | 螺丝刀 |  | 把 | 2 |  |
| 27 | 耗材 | 线管 |  | 米 | 10 | 每4名考生 |
| 28 |  | 胶黏剂 |  | 罐 | 2 | 每4名考生 |
| 29 |  | 锁母 |  | 个 | 10 | 每4名考生 |

试题2：

①本题分值：20 分

②考核时间：30 min

③考核形式：答辩

④场地准备：桌子、椅子、纸、笔